## ИП  Титова Лариса Александровна

Официальный поставщик системы инфракрасного отопления в Ростовской области

Россия, Ростовская обл., г.Гуково,  ул. Гагарина 37а

Тел.   (863-61) 4 -04-32,  сот. +7 9515187895
http://www.orphius.okis.ru
____________________________________________________________

Опросный лист присылать на e-mail

Настоящий опросной лист заполняется с целью максимального удовлетворения пожеланий клиента по теплоснабжению.

Если Вы не можете ответить на какой-либо из вопросов, пропустите его.

Напоминаем, что от достоверности заполнения настоящего опросного листа зависит точность расчетов системы отопления.

### Опросный лист для проведения теплового расчета

| 1 | Контактное лицо | ФИО ______________ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Контактные данные | Тел._ __________________ e-mail _____________ |
| 3 | Название организации | ИП |
| 4 | Наименование объекта | Магазин |
| 5 | Назначение объекта (нужное подчеркнуть) | Промышленное; офисное; социальное, жилое Другое __ ___________________________________________ |
| 6 | Действующая система отопления | Есть Если есть, то какая __________________________________ |
| 7 | Сколько Вы платите в настоящее время за отопление объекта | ______________________ руб./месяц |
| 8 | Как Вы планируете использовать отопление ПЛЭН (нужное подчеркнуть) | Как основное Как дополнительное |
| 9 | Температура, которую обеспечивает существующая система в отапливаемом помещении” | Температура ____ °С, Температура в смежных помещениях ____°С при температуре наружного воздуха минус ____°С |
| 10 | Какая требуется температура на отапливаемой площади? | Требуемая темп. ____°С, минимально допустимая темп. _____°С при темп. наружного воздуха минус ______°С |
| 11 | Ражим эксплуатации здания (помещения) | С ____________ часов до ___________ часов Круглые сутки |
| 12 | Целесообразность и периодичность перевода отопления в экономичный режим (5-10°С) | Целесообразно Нецелесообразно Другое ___________________________________________ __________________________________________________ |
| 13 | Количество окон и их размеры |  |
| 14 | Наличие отделки откосов окна |  |
| 15 | Тип остекления, толщина стекла, переплеты рам | Одинарное/двойное/стеклопакет __16______мм Переплет рам: деревянный; пластиковый, металлический, другой ________________________ |
| 16 | Материал и толщина, наружных стен | _________кирпич ______________________________, ____________________мм |
| 17 | Материал, толщина и площадь перекрытия сверху и снизу |  |
| 18 | Опишите материал и тип отделки потолочной поверхности по каждому помещению | Отделки нет - |
| 19 | Наличие утепленной мансарды (нужное подчеркнуть) | Есть Нет |
| 20 | Материал и толщина утепления мансарды |  |
| 21 | Толщина, материал, габаритные размеры, количество наружных дверей и степень их утепления | Пластиковая дверь |
| 22 | Толщина, материал, габаритные размеры, количество ворот и степень их утепления |  |
| 23 | Опишите конструкцию пола первого этажа | Подвал Есть Нет Подвал отапливается Да Нет Материала перекрытия __________________________ Материал утеплителя____________________________ Толщина утеплителя_____________________________ |
| 24 | Есть ли воздушный зазор между полом и землей | ________Нет___________________________ мм |
| 25 | Наличие отделки помещения Если есть, то какая (пол, потолок, стены) |  |
| 26 | Если отделки нет, то планируемая (пол, потолок, стены) |  |
| 27 | Наличие электропроводки в здании (помещении) | Да Нет |
| 28 | Наличие приточной вентиляции | Есть Нет; теплая холодная; Производительность _________________ м.куб./час |
| 29 | Цена 1 кВт/ч электроэнергии | ______.___________рублей |
| 30 | Наличие трехфазного питания | Есть Нет |
| 31 | Реальное напряжение сети | _____220___________В |
| 32 | Имеют ли место факты падения напряжения в течение суток, если да то до какой величины | нет |
| 33 | Сечение подводящего кабеля | кв.мм |
| 34 | Установленная мощность на задание (помещение) | __________________кВт /час |

К настоящему опросному листу необходимо приложить следующие эскизы или чертежи:

1. Поэтажный план помещений с габаритными размерами.

2. Укажите высоты помещений.

3. Если потолок не горизонтальный, то необходимо предоставить разрезы помещений с негоризонтальными потолками.

4.. На плане необходимо отразить:

А.) имеющиеся на потолке балки, фермы, выступы, люки, элементы вентиляции или кондиционирования, провода, кабели, наличие элементов пожарной или охранной сигнализации, трубы и другие особенности которые могут препятствовать монтажу системы на потолочной поверхности .

Б) расположение электропроводки и ее элементов (силовые кабели, силовой щит, распределительные коробки, осветительные приборы, розетки, выключатели и т.д.)

В) укажите материал (медь, алюминий), сечение, и марку питающих проводов.

Г) укажите на плане стрелкой направление на север.

Ваши пожелания: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Дата заполнения: ___________ 2009г.________		Подпись   __________________

Благодарим Вас за сотрудничество.

С уважением,